古城区茨满村四组2号一体化RRU-LHWQ-004小区退网方案

|  | 方案制定人 | 马劲文 | 方案制定时间 | 2026年5月5日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案审核人 | 张志祥 | 联系电话 | 18288899837 |
|  | 退网类型 | 永久退网 | 设备类型 | 微站 |
|  | 站点归属 | 自留 | 是否涉及产品单元系数更新 | 否 |
|  | 是否涉及退租 | 否 |  |  |

- 一、退网原因说明

1、退网原因说明：

古城区茨满村四组2号一体化RRU-LHWQ-004是涉及2026年第一批5替4退网小区，主要覆盖城区，需要永久退网。

2、退网资源点：

古城区束河黄山村（拉）-LHHQ

3、退网资源点经纬度：

经度：100.1918；纬度：26.87401

- 二、退网评估情况

2026年5月5日完成测试，闭锁小区后，周边道路室内平均RSRP:-75.57dBm,平均SINR:27.25dB,站点周边道路室内覆盖良好; 周边小区观察无用户投诉，达到退网条件，不会对现网覆盖和周边用户造成影响。

{{excel:附件3}}

- 三、退网方案

- 拆除设备信息：见附件2格式。

- 退网方案简述：

古城区茨满村四组2号一体化RRU-LHWQ-004属于2026年第一批5替4退网小区，将对该站的1个F频段小区RRU进行拆除工作，该站点退网前有10副天线、1个BBU，退网拆除后有10副天线、1个BBU。

拆除设备如下图：

- 周边重要环境照片采集要求

- 四、铁塔费用更新：（涉及铁塔租费更新才用填写此表）

{{excel:铁塔产品表}}